**监　理　日　志**

日期： 2024 年 03 月 07 日　 天气： 晴

星期： 四 气温： 8℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 对二期镀锌成品库、四区高跨、涂刷防腐漆现场旁站；现场检查：作业点移位，防护措施未提前布置到位，已现场整改；镀锌二期高处铺设防火毯人员未系挂安全带，已现场整改；直臂车使用前应及时进行检查记录，已现场整改； |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容：1. 二期镀锌成品库结构加固、涂刷防腐漆
2. 四区高跨结构加固、涂刷防腐漆
 |
|  **其它事项** | 无 |
| **本日现场监理人员** | **高富海、李小忘、何冰** |
| **记录人: 何冰** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 高富海** |