**监　理　日　志**

日期： 2024 年 03 月 18 日　 天气： 小雨

星期： 一 气温： 8℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 对东备件库、西备件库、六区镀锌二号线、原料库结构加固、涂刷防腐漆现场旁站；  现场检查：原料库作业点下方东西两侧未设置警戒线，作业点下方无监护人员看护，已要求现场整改；现场三级配电箱未及时进行检查记录，已现场整改 | | | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** | | |
| 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容：   1. 东备件库结构加固、涂刷防腐漆 2. 西备件库结构加固、涂刷防腐漆 3. 六区镀锌二号线结构加固、涂刷防腐漆 4. 原料库结构加固、涂刷防腐漆 5. 四区高跨准备进行第三方检测 | | |
| **其它事项** | 无 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **高富海、李小忘、何冰** | |
| **记录人: 何冰** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 高富海** |