监　理　日　志

日期：   2024    年   03   月   21   日　             天气：   晴

星期：     四                                 气温：       19℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 对钢保利一期进场、六区镀锌二号线结构加固、涂刷防腐漆现场旁站； - 现场检查：三级配电箱接地线脱落，已要求现场整改； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容： - 钢保利一期进场进行结构加固 - 六区镀锌二号线结构加固、涂刷防腐漆 |  |  |
| 其它事项 | 无 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 高富海、李小忘、何冰 |  |
| 记录人: 何冰 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 高富海 |