**监　理　日　志**

日期： 2024 年 03 月 27 日　 天气： 多云

星期： 三 气温： 26℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 对原料库、钢保利二期、连退成品库结构加固、涂刷防腐漆现场旁站； |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容：1. 原料库结构加固、涂刷防腐漆
2. 钢保利二期结构加固、涂刷防火漆
3. 连退成品库结构加固、涂刷防腐漆
 |
|  **其它事项** | 无 |
| **本日现场监理人员** | **高富海、李小忘、何冰** |
| **记录人: 何冰** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 高富海** |