**监　理　日　志**

日期： 2024 年 03 月 30 日　 天气： 晴

星期： 六 气温： 28℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 对钢保利、二期镀锌重卷区、连退自包区结构加固、一期连退成品库拆除脚手架  、涂刷防火、防腐漆现场旁站 | | | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** | | |
| 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容：   1. 钢保利结构加固、涂刷防火漆 2. 二期镀锌重卷区结构加固 3. 一期连退成品库拆除脚手架 4. 连退自包区结构加固 | | |
| **其它事项** | 无 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **高富海、李小忘、何冰** | |
| **记录人: 何冰** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 高富海** |