**监　理　日　志**

日期： 2024 年 04 月 03 日　 天气： 中雨

星期： 三 气温： 14℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 对钢保利二期、一期连退成品库结构加固现场旁站；  现场检查三级配电箱未及时进行每日检查记录，已要求现场整改  现场作业人员在厂内过跨车运行时上到过跨车轨道上，已现场整改 | | | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** | | |
| 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容：   1. 钢保利二期结构加固 2. 一期连退成品库结构加固 | | |
| **其它事项** | 无 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **高富海、李小忘、何冰** | |
| **记录人: 何冰** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 高富海** |