**监　理　日　志**

日期： 2024 年 04 月 03 日　 天气： 中雨

星期： 三 气温： 14℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 对钢保利二期、一期连退成品库结构加固现场旁站；现场检查三级配电箱未及时进行每日检查记录，已要求现场整改现场作业人员在厂内过跨车运行时上到过跨车轨道上，已现场整改 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容：1. 钢保利二期结构加固
2. 一期连退成品库结构加固
 |
|  **其它事项** | 无 |
| **本日现场监理人员** | **高富海、李小忘、何冰** |
| **记录人: 何冰** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 高富海** |