**监　理　日　志**

日期： 2024 年 04 月 08 日　 天气： 晴

星期： 一 气温： 23 ℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 对钢宝利二期打磨、涂刷防腐漆；钢保利一期做屋面安全防护施工旁站；  现场检查：吊装作业地面只有一个信号工，安全员又没到位，已现场整改； | | | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** | | |
| 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容：  1、钢宝利二期打磨、涂刷防腐漆；钢保利一期做屋面安全防护施工  主厂房4、主厂房6、主厂房7、主厂房五1期、主厂房五2期、东备件库、  西备件库、原料库、钢保利一期已完成全部加固施工；  钢保利二期需加固：76根 已完成：73根 完成率：96.05%  多功能厅需加固：8根 已完成：0根 完成率：0%  合计：1936根 现已完成：1925根 完成率：99.43% | | |
| **其它事项** | 无 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **高富海、李小忘、何冰** | |
| **记录人: 何冰** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 高富海** |