**监　理　日　志**

日期： 2024 年 04 月 11 日　 天气： 阴

星期： 四 气温： 21 ℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 对钢宝利二期加固补漏、打磨、涂刷防火漆；钢保利二期做屋面安全防护施工；多功能厅结构加固、拆脚手架旁站；现场检查：灭火器压强不足，已现场要求更换；安全带破损，已要求报废，禁止使用；拆除脚手架时，工作区域未设置警戒带已要求现场整改； |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容：1、钢宝利二期加固补漏、打磨、涂刷防火漆；钢保利二期做屋面安全防护施工；多功能厅结构加固、拆脚手架主厂房4、主厂房6、主厂房7、主厂房五1期、主厂房五2期、东备件库、西备件库、原料库、钢保利一期、钢保利二期已完成全部加固施工；钢保利二期需加固：76根 已完成：76根 完成率：100%多功能厅需加固：8根 已完成：4根 完成率：50%合计：1936根 现已完成：1932根 完成率：99.79% |
|  **其它事项** | 无 |
| **本日现场监理人员** | **王国富、李小忘、何冰** |
| **记录人: 何冰** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王国富** |