**监　理　日　志**

日期： 2024 年 04 月 17 日　 天气： 阴

星期： 三 气温： 22 ℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 钢保利一期、二期安装导轨；原料库，主厂房二区放点、布置安全措施旁站；七区支架吊装旁站；  现场检查：现场使用三点式安全带，已要求现场更换；防坠网搭接处未可靠连接，已要求现场整改； | | | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** | | |
| 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容：  钢保利一期、二期安装导轨；原料库、主厂房二区，放点、布置安全措施；七区支架吊装； | | |
| **其它事项** | 无 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **王国富、李小忘、何冰** | |
| **记录人: 何冰** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王国富** |