**监　理　日　志**

日期： 2024 年 04 月 18 日　 天气： 小雨

星期： 四 气温： 24 ℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 钢保利一期、二期安装导轨；原料库放点，主厂房二区布置安全措施旁站；东备件库吊装旁站；钢保利一期、二期屋面安全措施验收；现场检查：现场使用三点式安全带，已要求现场更换；防坠网搭接处未可靠连接，已要求现场整改； |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容：钢保利一期、二期安装导轨；原料库、主厂房二区，放点、布置安全措施；东备件库材料吊装； |
|  **其它事项** | 无 |
| **本日现场监理人员** | **王国富、李小忘、何冰** |
| **记录人: 何冰** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王国富** |