监　理　日　志

日期：   2024    年   04  月  27  日　             天气：      多云

星期：    六                                 气温：    29 ℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | 轧后库屋面安装支架、放点；成品库屋面布置安全措施；酸轧、磨辊间屋面安装导轨；成品库材料吊装旁站； 参加轧货库防坠网布置验收。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容： 轧后库屋面安装支架、放点；成品库屋面布置安全措施；酸轧、磨辊间屋面安装导轨；成品库材料吊装 |  |  |
| 其它事项 | 无 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王国富、李小忘、何冰 |  |
| 记录人: 何冰 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王国富 |