监　理　日　志

日期：   2024    年   05  月  07  日　             天气：     阴

星期：    二                                 气温：    27 ℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | 一期成品库夹具导轨安装；镀锌二期安防施工；钢保利一期二期钢丝网安装；酸轧磨辊车间钢丝网安装；东备件库防护措施安装检查。 参加原料库、磨辊间、酸轧车间屋面支架安装验收。 现场检查：电器设备接地线未按规范加装铜鼻子，已要求现场整改； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容： 一期成品库夹具导轨安装；镀锌二期安防施工；钢保利一期二期钢丝网安装；酸轧磨辊车间钢丝网安装；东备件库防护措施安装 |  |  |
| 其它事项 | 无 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王国富、李小忘、何冰 |  |
| 记录人: 何冰 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王国富 |