**监　理　日　志**

日期： 2024 年 05 月 08 日　 天气： 多云

星期： 三 气温： 29 ℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 一期成品库夹具导轨安装；镀锌二期运维轨道施工；原料库和酸轧磨辊间钢丝网安装；四区高跨连退中央操作室段和六区二期镀锌入口出口段材料吊装旁站；研发楼防护施工；消防楼放点；东备件库防护措施安装检查。  现场检查：屋面作业人员敷设防坠网时脱离安全带保护，已要求现场整改； | | | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** | | |
| 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容：  一期成品库夹具导轨安装；镀锌二期运维轨道施工；原料库和酸轧磨辊间钢丝网安装；四区高跨连退中央操作室段和六区二期镀锌入口出口段材料吊装；研发楼防护施工；消防楼放点；东备件库防护措施安装。 | | |
| **其它事项** | 无 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **王国富、李小忘、何冰** | |
| **记录人: 何冰** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王国富** |