**监　理　日　志**

日期： 2024 年 05 月 13 日　 天气： 晴

星期： 一 气温： 30 ℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 一期成品库夹具导轨扫尾；镀锌二期夹具导轨安装；六区二期镀锌入口出口段运维通道施工；四区一期连退镀锌2安防施工；钢保利一期二期材料吊装；宿舍楼、研发楼、维保楼、东备件库防护和吊装旁站；变电站基础钢筋绑扎，变电站基础制模检查。  参加五区屋面支架安装验收。 | | | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** | | |
| 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容：  一期成品库夹具导轨扫尾；镀锌二期夹具导轨安装；六区二期镀锌入口出口段运维通道施工；四区一期连退镀锌2安防施工；钢保利一期二期材料吊装；宿舍楼、研发楼、维保楼、东备件库防护和吊装；变电站基础钢筋绑扎，变电站基础制模。 | | |
| **其它事项** | 无 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **王国富、李小忘、何冰** | |
| **记录人: 何冰** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王国富** |