监　理　日　志

日期：   2024    年   05  月  23  日　             天气：     晴

星期：    四                                 气温：    31 ℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | 钢保利一期二期桥架线路安装；西备件库运维通道安装；消防楼，研发楼，维保楼光伏施工；食堂安防施工；XF5基础拆模及回填；XF5的1~8轴线基础螺栓安装；研发楼、维保楼材料吊装旁站； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容： 钢保利一期二期桥架线路安装；西备件库运维通道安装；消防楼，研发楼，维保楼光伏施工；食堂安防施工；XF5基础拆模及回填；XF5的1~8轴线基础螺栓安装；研发楼、维保楼材料吊装。 |  |  |
| 其它事项 | 无 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王国富、李小忘、何冰 |  |
| 记录人: 何冰 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王国富 |