**监　理　日　志**

日期： 2024 年 05 月 24 日　 天气： 晴

星期： 五 气温： 32 ℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 钢保利一期二期桥架线路安装，主件安装；一区原料库桥架接地安装；研发楼，维保楼光伏施工；多功能室、宿舍楼护拦安装；XF5的1~14轴线基础螺栓安装及捣砼；XF5的1~8基础回填；刚保利停车场基础放线；变电站充电桩安装检查；多功能室、宿舍楼材料吊装旁站；  召开第十三周监理例会； | | | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** | | |
| 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容：  钢保利一期二期桥架线路安装，主件安装；一区原料库桥架接地安装；研发楼，维保楼光伏施工；多功能室、宿舍楼护拦安装；XF5的1~14轴线基础螺栓安装及捣砼；XF5的1~8基础回填；刚保利停车场基础放线；变电站充电桩安装；多功能室、宿舍楼材料吊装； | | |
| **其它事项** | 无 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **王国富、李小忘、何冰** | |
| **记录人: 何冰** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王国富** |