监　理　日　志

日期：   2024    年   05  月  29  日　             天气：     阴

星期：    三                                 气温：    26 ℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | 钢保利一期二期桥架线路安装，主件安装及吊装旁站，水系统施工；一区原料库吊装作业；二区酸轧磨辊桥架接地安装；原料库材料吊装旁站；西备件库安防施工；钢保利基础钢筋安装及支模；钢保利基础打砼旁站； 参加西备件库屋面防坠网布置验收； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容： 钢保利一期二期桥架线路安装，主件安装及吊装，水系统施工；一区原料库吊装作业；二区酸轧磨辊桥架接地安装；原料库材料吊装；西备件库安防施工；钢保利基础钢筋安装及支模；钢保利基础打砼； |  |  |
| 其它事项 | 无 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王国富、李小忘、何冰 |  |
| 记录人: 何冰 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王国富 |