**监　理　日　志**

日期： 2024 年 06 月 05 日　 天气： 阴

星期： 三 气温： 24 ℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 一区原料库、二区酸轧磨辊车间桥架安装； 消防楼，研发楼主件光伏施工； 东备件库、消防楼水系统施工； 东备件库安防施工； 宿舍楼光伏施工； 钢保利基础开挖； 钢保利卫生清理； 多功能停车场基础对接并放线现场检查；一区原料库组件吊装旁站；  参加第十次光伏小组会议、参加一区原料库桥架，直流电缆敷设验收、参加办公楼车棚施工现场碰面会 | | | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** | | |
| 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容：  一区原料库、二区酸轧磨辊车间桥架安装； 消防楼，研发楼主件光伏施工； 东备件库、消防楼水系统施工； 东备件库安防施工； 宿舍楼光伏施工； 钢保利基础开挖； 钢保利卫生清理； 多功能停车场基础对接并放线；一区原料库组件吊装； | | |
| **其它事项** | 无 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **王国富、李小忘、何冰** | |
| **记录人: 何冰** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王国富** |