监　理　日　志

日期：   2024    年   06  月  07  日　             天气：     阴

星期：    五                                 气温：    27 ℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | 一区原料库主件吊装安装旁站；消防楼，维保楼装线；三区轧后库、五区一期成品库接地桥架安装；东备件库安防施工；食堂，西备件库水系统安装；宿舍楼光伏施工；钢保利基础预埋件安装；钢保利路缘石恢复；XF5充电桩基础施工；办公楼基础钢筋安装及基础模板安装现场检查； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容： 一区原料库主件吊装安装；消防楼，维保楼装线；三区轧后库、五区一期成品库接地桥架安装；东备件库安防施工；食堂，西备件库水系统安装；宿舍楼光伏施工；钢保利基础预埋件安装；钢保利路缘石恢复；XF5充电桩基础施工；办公楼基础钢筋安装及基础模板安装； |  |  |
| 其它事项 | 无 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王国富、李小忘、何冰 |  |
| 记录人: 何冰 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王国富 |