监　理　日　志

日期：   2024    年   06  月  17  日　             天气：     小雨

星期：    一                                 气温：    28 ℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | 一区原料库水系统施工、5S整理；二区酸轧磨辊间线路安装；三区轧后库组件安装；五区一期成品库组件吊装并散开旁站；七区二期成品库接地桥架线路安装；东、西备件库桥架接地安装；钢保利5S整理；XF5至连退成品库配电室段切路现场检查； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容： 一区原料库水系统施工、5S整理；二区酸轧磨辊间线路安装；三区轧后库组件安装；五区一期成品库组件吊装并散开；七区二期成品库接地桥架线路安装；东、西备件库桥架接地安装；钢保利5S整理；XF5至连退成品库配电室段切路； |  |  |
| 其它事项 | 无 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王国富、李小忘、何冰 |  |
| 记录人: 何冰 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王国富 |