**监　理　日　志**

日期： 2024 年 06 月 21 日　 天气： 多云

星期： 五 气温： 34 ℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 二区酸轧磨辊间水系统安装、5S整理；五区一期成品库组件吊装、安装旁站；七区二期成品库接地桥架线路安装；东备件库线路安装；宿舍楼支架安装现场检查；  参加多功能室钢筋绑扎验收； | | | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** | | |
| 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容：  二区酸轧磨辊间水系统安装、5S整理；五区一期成品库组件吊装、安装；七区二期成品库接地桥架线路安装；东备件库线路安装；宿舍楼支架安装； | | |
| **其它事项** | 无 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **王国富、李小忘、何冰** | |
| **记录人: 何冰** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王国富** |