**监　理　日　志**

日期： 2024 年 06 月 23 日　 天气： 阴

星期： 日 气温： 30 ℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 二区酸轧磨辊间水系统安装；三区清理剩余材料，吊装；五区一期成品库组件吊装、安装旁站；研发楼接地扫尾；东备件库线路，逆变器安装；消防楼旁电缆井回填；一期成品库至连退成品库配电室段电缆井砌筑、电缆沟开挖、埋管、回填恢复施工；宿舍楼支架安装；多功能室车棚基础浇筑旁站； |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容：二区酸轧磨辊间水系统安装；三区清理剩余材料，吊装；五区一期成品库组件吊装、安装；研发楼接地扫尾；东备件库线路，逆变器安装；消防楼旁电缆井回填；一期成品库至连退成品库配电室段电缆井砌筑、电缆沟开挖、埋管、回填恢复施工；宿舍楼支架安装；多功能室车棚基础浇筑； |
|  **其它事项** | 无 |
| **本日现场监理人员** | **王国富、李小忘、何冰** |
| **记录人: 何冰** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王国富** |