**监　理　日　志**

日期： 2024 年 07 月 04 日　 天气： 晴

星期： 四 气温： 34 ℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 五区一期成品库组件安装、水系统安装和吊装作业；一区原料库、二区酸轧磨辊车间、三区轧后库逆变器辅材安装；四区六区高跨接地桥架安装；多功能室电缆沟施工；二期成品库旁南面电缆沟施工。钢保利电缆井施工，材料吊装。消防楼，研发楼，维保楼材料吊装旁站；  召开第十九周监理例会会议纪要 | | | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** | | |
| 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容：  五区一期成品库组件安装、水系统安装和吊装作业；一区原料库、二区酸轧磨辊车间、三区轧后库逆变器辅材安装；四区六区高跨接地桥架安装；多功能室电缆沟施工；二期成品库旁南面电缆沟施工。钢保利电缆井施工，材料吊装。消防楼，研发楼，维保楼材料吊装； | | |
| **其它事项** | 无 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **王国富、李小忘、何冰** | |
| **记录人: 何冰** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王国富** |