监　理　日　志

日期：   2024    年   07  月  06  日　             天气：     晴

星期：    六                                 气温：    35 ℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | 五区一期成品库水系统安装；一区原料库、二区酸轧磨辊车间、七区二期成品库桥架安装；四区六区高跨接地桥架安装；宿舍楼支架安装及吊装作业；一期成品库南侧电缆沟施工；二期成品库旁南面电缆沟施工；轧后库西侧箱变基础施工；研发楼电缆沟接线施工；钢保利电缆井施工，逆变器安装现场检查；成品库下墙桥架安装旁站 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容： 五区一期成品库水系统安装；一区原料库、二区酸轧磨辊车间、七区二期成品库桥架安装；四区六区高跨接地桥架安装；宿舍楼支架安装及吊装作业；一期成品库南侧电缆沟施工；二期成品库旁南面电缆沟施工；轧后库西侧箱变基础施工；研发楼电缆沟接线施工；钢保利电缆井施工，逆变器安装；成品库下墙桥架安装 |  |  |
| 其它事项 | 无 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王国富、李小忘、何冰 |  |
| 记录人: 何冰 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王国富 |