**监　理　日　志**

日期： 2024 年 08 月 11 日　 天气： 晴

星期： 日 气温： 30 ℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 一区原料库，二区酸轧磨辊间，三区轧后库电缆安装；四区高跨，东备件库，维保楼，研发楼，多功能室自检；七区二期镀锌车间组件吊装旁站；钢保利整改；主变电站材料上楼；XF5两侧沿线电缆沟扫尾现场检查； |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容：一区原料库，二区酸轧磨辊间，三区轧后库电缆安装；四区高跨，东备件库，维保楼，研发楼，多功能室自检；七区二期镀锌车间组件吊装；钢保利整改；主变电站材料上楼；XF5两侧沿线电缆沟扫尾； |
|  **其它事项** | 无 |
| **本日现场监理人员** | **王国富、李小忘、何冰** |
| **记录人: 何冰** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王国富** |