监　理　日　志

日期：   2024    年   08  月  15 日　             天气：     阴

星期：    四                                 气温：    30 ℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | 七区二期镀锌车间主件吊装旁站，安装及电缆铺设；变电站光纤铺设；XF5两侧沿线电缆沟扫尾；研发楼交流桥架安装；一号光伏舱钢结构基础施工现场检查； 组织召开监理例会； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容： 七区二期镀锌车间主件吊装，安装及电缆铺设；变电站光纤铺设；XF5两侧沿线电缆沟扫尾；研发楼交流桥架安装；一号光伏舱钢结构基础施工； |  |  |
| 其它事项 | 无 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王国富、李小忘、何冰 |  |
| 记录人: 何冰 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王国富 |