**监　理　日　志**

日期： 2024 年 08 月 19 日　 天气： 晴

星期： 一 气温： 33 ℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 变电站光纤铺设；XF5两侧沿线电缆沟扫尾，电缆铺设；一号光伏舱钢结构基础施工；四区高跨一期成品库、食堂、多功能室上墙桥架安装施工现场检查。复查主办公楼 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容：变电站光纤铺设；XF5两侧沿线电缆沟扫尾，电缆铺设；一号光伏舱钢结构基础施工；四区高跨一期成品库、食堂、多功能室上墙桥架安装施工；主办公楼电缆井施工；二区酸轧磨辊车间自检；钢保利车棚施工； |
|  **其它事项** | 无 |
| **本日现场监理人员** | **王国富、李小忘、何冰** |
| **记录人: 何冰** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王国富** |