**监　理　日　志**

日期： 2024 年 08 月 30 日　 天气： 晴

星期： 五 气温： 31 ℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 七区二期镀锌车间主件安装、水系统安装；六区高跨二期镀锌车间中央操作室段南面一号光伏舱电缆安装；四区高跨一期连退车间入口段南面二号光伏舱线缆安装现场检查； | | | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** | | |
| 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 七区二期镀锌车间主件安装、水系统安装；六区高跨二期镀锌车间中央操作室段南面一号光伏舱电缆安装；四区高跨一期连退车间入口段南面二号光伏舱线缆安装；多功能室、食堂铺设电缆；主办公楼电缆沟扫尾；钢保利监控系统安装 | | |
| **其它事项** | 无 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **王国富、李小忘、何冰** | |
| **记录人: 何冰** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王国富** |