**监　理　日　志**

日期： 2024 年 09 月 01 日　 天气： 晴

星期： 日 气温： 37 ℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 一区原料库、二区酸轧磨辊车间、三区轧后库监控线路安装；维保楼，消防楼，研发楼上墙桥架收尾施工；七区二期镀锌水系统安装；二期高跨南面箱变桥架、接地施工。XF5沿线箱变线路接地安装；主办公楼电缆沟扫尾；钢保利监控系统安装现场检查； |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 一区原料库、二区酸轧磨辊车间、三区轧后库监控线路安装；维保楼，消防楼，研发楼上墙桥架收尾施工；七区二期镀锌水系统安装；二期高跨南面箱变桥架、接地施工。XF5沿线箱变线路接地安装；主办公楼电缆沟扫尾；钢保利监控系统安装。 |
|  **其它事项** | 无 |
| **本日现场监理人员** | **王国富、李小忘、何冰** |
| **记录人: 何冰** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王国富** |