**监　理　日　志**

日期： 2024 年 09 月 08 日　 天气： 多云

星期： 日 气温： 36 ℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 六区二期镀锌车间进出口段高跨南面光伏舱、箱变线路，接地施工；XF5沿线箱变线路接地安装；食堂、研发楼，多功能室、宿舍楼监控施工；三区轧后库水系统自检施工；主办公楼检查； | | | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** | | |
| 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 六区二期镀锌车间进出口段高跨南面光伏舱、箱变线路，接地施工；XF5沿线箱变线路接地安装；食堂、研发楼，多功能室、宿舍楼监控施工；三区轧后库水系统自检施工；主办公楼电缆施工。 | | |
| **其它事项** | 无 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **王国富、何冰** | |
| **记录人: 何冰** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王国富** |