监　理　日　志

日期：   2024    年   09  月  24 日　             天气：     晴

星期：    二                                 气温：    29 ℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | 三区轧后库、四区一期成品库中央操作室段、六区二期镀锌进出口段监控线路施工；六区二期镀锌车间进出口段高跨南面光伏舱、箱变施工，草皮种植；XF5沿线箱变、光伏舱线路施工、草皮种植；西备件库导轨桥架安装现场检查； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 三区轧后库、四区一期成品库中央操作室段、六区二期镀锌进出口段控线路施工；六区二期镀锌车间进出口段高跨南面光伏舱、箱变施工，草皮种植；XF5沿线箱变、光伏舱线路施工、草皮种植；西备件库导轨桥架安装；主变电站电缆通道恢复。 |  |  |
| 其它事项 | 无 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王国富、李小忘、何冰 |  |
| 记录人: 何冰 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王国富 |