监　理　日　志

日期：2024年3月31日　　　　　　　　　　　　天气;大雨

星期：六　　　　　　　　　　　　  　　　　　气温：20～26°

工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 今天到总包单位拿设计图纸并进行查阅工作。及资料编制工作。并与业主沟通图纸会审工作。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 无 |
|  |  |  | - 现场挖机一台 |
| 其它事项 | 材料进场： |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |