监　理　日　志

日期：2024年4月3日　　　　　　　　　　　　天气;晴天

星期：三　　　　　　　　　　　　  　　　　　气温：21～31°

工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天巡视施工现场升压站基础开挖施工。及基坑搭钢管围护工作。 - 要求施工单位按照设计图纸及地勘报告进行施工。保持开挖的基坑水平在同一位置。做好现场排水工作。 - 总包单位领导人到达现场查看开挖基坑工作。并与总包单位领导沟通加强现场技术指导工作。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 施工现场定位放线，用水准仪控制标高施工。挖机开挖升压站基础施工。 - 升压站开挖基础搭设钢管围护施工。 |
|  |  |  | - 现场挖机一台、人员12个人，全站仪一台、水准仪一台。 - 技术人员2人，管理人员2人。 |
| 其它事项 | 材料进场：钢管 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |