监　理　日　志

日期：2024年4月5日　　　　　　　　　　　　天气;大雨

星期：五　　　　　　　　　　　　  　　　　　气温：19～24°

工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天下在雨，无法进行施工。基坑积水要求施工单位排水。 - 今天召开监理例会，主要内容是施工安全、质量保证、资料报验、材料采购、施工人员落实、图纸设计等准备工作。 - 监理人员编制资料工作。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 施工单位升压站基础开挖施工。 - 基坑排水施工。 |
|  |  |  | - 现场挖机一台、人员1个人，全站仪一台、水准仪一台。 - 技术人员2人，管理人员2人。 |
| 其它事项 | 材料进场： |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |