监　理　日　志

日期：2024年4月6日　　　　　　　　　　　　天气;大雨

星期：六　　　　　　　　　　　　  　　　　　气温：17～20°

工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天上午小雨，去施工现场巡视，基坑积水施工单位排水施工，钢筋棚顶钢管加固施工，挖机开挖基础施工。10点后下大雨无法施工。并要求施工单位注意安全工作。 - 监理人员编制资料工作。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 施工单位升压站基础开挖施工。及钢筋棚顶钢管加固施工 - 基坑排水施工。 |
|  |  |  | - 现场挖机一台、人员4个人，全站仪一台、水准仪一台。 - 技术人员2人，管理人员2人。 |
| 其它事项 | 材料进场： |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |