监　理　日　志

日期：2024年4月10日　　　　　　　　　　　　天气;阴天转阴天

星期：三　　　　　　　　　　　　  　　　　　气温：19～28°

工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天巡视工地现场，升压站基坑开挖施工，轴线复验施工及基坑清理施工。及基坑排水施工。 - 现场2台挖机进行升压站基坑开挖施工。要求施工单位对基地水平标高要加以管控工作。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 施工单位升压站基础排水施工、挖机开挖基础施工。 - 升压站基坑清理施工及轴线复验施工。 |
|  |  |  | - 现场挖机二台、吊机一台，人员9个人，全站仪一台、水准仪一台。 - 技术人员1人，管理人员2人。 |
| 其它事项 | 材料进场：钢筋机械进场 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |