监　理　日　志

日期：2024年4月12日　　　　　　　　　　　　天气;阴天转晴。

星期：四　　　　　　　　　　　　  　　　　  　气温： 21～29°

工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天巡视工地现场，升压站基坑应总包上报验收。已通知业主单位，要求设计院勘探单位人员至场。未到施工现场。 - 根据勘探报告升压站基础开挖深度已符合设计要求。另外对基础水平标高测量+—100毫米之内。下午浇灌升压站基础砼施工，颜总到达工地。 - 现场配电箱不符合安全规范要求，总包单位要进行整改工作。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 施工单位升压站基础排水施工、挖机开挖基础施工。 - 升压站基坑清理施工及浇砼垫层施工。 - 钢筋工按装机械施工。 |
|  |  |  | - 现场挖机二台、吊机一台，人员12个人，全站仪一台、水准仪一台。 - 技术人员1人，管理人员2人。 |
| 其它事项 | 材料进场：砼进场 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |