监　理　日　志

日期：2024年4月13日　　　　　　　　　　　　天气;阴天转晴。

星期：六　　　　　　　　　　　　  　　　　  　气温： 22～32°

工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天巡视工地现场，检查升压站钢筋邦扎间距及AB轴间距测量工作。 - 要求总包单位对基础柱钢筋型号监督工作。 - 并要求施工单位注意现场施工安全工作。 - 钢筋取样见证工作。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 施工单位升压站基础排水施工、挖机开挖基础施工。 - 钢筋加工施工及基础钢筋柱邦扎施工。 - 钢筋取样施工。 |
|  |  |  | - 现场挖机二台，人员12个人，水准仪一台。钢筋机械4台。 - 技术人员1人，管理人员2人。 |
| 其它事项 | 材料进场：无 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |