监　理　日　志

日期：2024年4月24日　　　　　　　　　　　　天气;多云转雷阵雨。

星期：三　　　　　　　　　　　　  　　　　  　气温： 22～29°

工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天巡视工地现场，检查现场安全措施。 - 配合业主汇总备案及报监资料。 - 审查验收划分表。 - 验收柱基础底板钢筋模板。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 基坑抽水、清理 - 基坑做坡、垫层浇筑、底板钢筋绑扎、模板安装 - 钢筋备料 |
|  |  |  | - 管理人员3人，泥工3人，木工3人，钢筋工3人，挖机驾驶员2名。 |
| 其它事项 | 材料进场：无 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |