监　理　日　志

日期：2024年5月8日　　　　　　　　　　　　天气;小雨。

星期：三　　　　　　　　　　　　  　　　　  　气温：21～31°

工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天巡视工地现场，要求做好临时用电安全防护措施。 - 整理资料。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 基坑抽水水泵2台。 - 现场工人1名 |
| 其它事项 | 材料进场：无 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |