监　理　日　志

日期：2024年6月26日　　　　　　　　　　　　   天气;多云

星期：三　　　　　　　　　  　　　　       　气温： 26～34°

工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天多云，施工现场总包单位做开工前的准备工作。 - 总包单位现场3人。 - 2、要求施工单位值班人员做好现场用电安全，及天气炎热做好安全防范工作。 - 3、与业主沟通本项目相关设计图纸及升压站增加容量及外线对接情况。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 施工单位现场未进行施工。 - 开工前的准备工作及等待图纸设计。 |
|  |  |  | - 现场3人员 |
| 其它事项 | 材料进场：无 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |