监　理　日　志

日期：2024年7月07日　　　　　　　　　　　　   天气;多云

星期：日、　　　　　　　　  　　　　       　气温： 25～36°

工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天巡视施工现场总包单位做储能项目场坪挖机未进行施工。 - 总包单位现场3人。1人值班。 - 要求施工单位值班人员做好现场用电安全。并要求总包单位现场人员做好防署降温工作。 - 监理资料编制作及打印工作。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 施工单位现场挖机场坪未进行施工。资料编制工作。 - 开工前的准备工作及等待设计图纸。 |
|  |  |  | - 现场3人员。 |
| 其它事项 | 材料进场：无 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |