监　理　日　志

日期：2024年8月03日　　　　　　　　　　　　     天气； 多云

星期：六　　　　　　　　  　　　　             　气温： 26～36°

工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 今天巡视施工现场，因天气下雨升压站基础积水严重。要求施工单位对升压站进行基坑排水工作，围栏修复施工。其他施工情况等待设计院出图纸才能进行工程施工。 - 总包单位现场3人。1人值班。 - 要求施工单位值班人员做好现场用电安全。 - 监理资料整理工作。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 施工单位现场升压站基坑排水施工。及围栏修复施工。 - 其他等待施工图纸 - 3、总包单位资料整改回复工作。 |
|  |  |  | - 现场2人员。 |
| 其它事项 | 材料进场：无 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |