监　理　日　志

日期：2024年8月10日　　　　　　　　　　　　     天气； 晴天

星期：六　　　　　　　　  　　　　             　气温： 26～37°

工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、目标储能项目现场也基本是停工状况等待设计图纸、出据图纸才能进行施工。 - 总包单位现场3人。1人值班。 - 因天气炎热要求施工单位值班人员做好现场用电安全，及防署降温防范工作。 - 今天广东建恺建源检测有限公司人员到施工现场做电气楼基础地基承载试验及土壤见证取样工作。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 施工单位现场储能电站做电气楼地基承载力检测施工。 - 总包单位在对接设计图纸工作。 - 3、总包单位资料整改回复工作。 |
|  |  |  | - 现场2人员。 |
| 其它事项 | 材料进场：无 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |