监　理　日　志

日期：2024年9月17日　　　　　　　　　　　　     天气； 多云

星期：二　　　　　　　　  　　　　             　  气温：  24～34°

工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天巡视现场总包单位储能电站设备基础土方开挖（完全6只），铲车倒运土施工、钢筋邦扎、模板安装、设备基础排水施工。 - 现场昨晚下雨影响土方外运施工，只有用铲车倒运土施工。 - 3、对现场设备基础钢筋见证取样工作，并要求施工单位做好现场安全文明施工，以及天气炎热做好防署降温工作。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 施工单位现场储能电站设备基础土方开挖、铲车运土施工、钢筋邦扎、木工模板安装施工。现场设备基础排水施工。 - 总包单位现场施工人员12人。 - 挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 现场设备基础换填浇砼垫层完成6只。 今天基础开挖完成6只 |
| 其它事项 | 材料进场：无 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |