监 理 日 志

工程名称：上海中华印刷有限公司5.735MW综合智慧零碳电厂项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2024 年 07月26日 星期五 | 气候 | 小雨 | 气温 | 27℃-32℃  |
| 监理人员动态： 1人 | 材料进场、见证取样、合格情况： |
| 施工方人员动态：施工人员8人 管理人员4人  |
| 施工机械动态：50T汽车吊 |
| 监理工作情况 | 巡视检查施工现场，安全防护措施符合要求；审查汽车吊、人员资质，旁站印刷厂房办公楼水泥支墩底座吊装。 |
| 施工情况 |  施工单位 | 施工内容及进度 |
| 宝胜系统集成科技股份有限公司 | 1#柔性印刷厂房屋面下导轨安装；3#印刷厂房办公楼水泥支墩底座吊装310块。 |
| 其它事项 |  / |
| 记录人 |  | 总监签阅 |   |