监 理 日 志

工程名称：上海中华印刷有限公司5.735MW综合智慧零碳电厂项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2024 年 08月15日 星期四 | | | 气候 | | 晴 | | 气温 | 26℃-34℃ |
| 监理人员动态： 1人 | | | | | | 材料进场、见证取样、合格情况： | | | |
| 施工方人员动态：施工人员8人 管理人员2人 | | | | | |
| 施工机械动态： | | | | | |
| 监理工作情况 | 巡视检查施工现场，现场防暑降温药品配备齐全：工器具符合要求。 | | | | | | | | |
| 施工  情况 | 施工单位 | | 施工内容及进度 | | | | | | |
| 宝胜系统集成科技股份有限公司 | | 2#印刷厂房屋面支座安装，下导轨安装。  1#柔性印刷厂房屋面检修通道安装。 | | | | | | |
| 其它事项 | / | | | | | | | | |
| 记录人 | |  | | | 总监签阅 | |  | | |