监   理   日   志

工程名称：上海中华印刷有限公司5.735MW综合智慧零碳电厂项目

| 日期 | 2024 年 11月03日 星期日 |  |  | 天气 |  | 阴 |  | 温度 | 13℃-23℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 1人 |  |  |  |  |  | 材料进场、见证取样、合格情况： / |  |  |  |
| 施工方人员动态：施工人员16人 管理人员2人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理工作情况 | 巡视检查施工现场，安全防护符合要求； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工 情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 宝胜系统集成科技股份有限公司 |  | 2#印刷厂房直流电缆敷设、穿管5000米,完成95%； 组件安装0.3MW累计完成86%； 配电房母排安装 |  |  |  |  |  |  |
| 其它事项 | - / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  |  | 总监签阅 |  |  |  |  |