**监　理　日　志**

日期：2024 年　05 月 18 日　 天气： 晴

星期： 六 　 气温: 17℃～30℃

工程名称: 南通中实冷链物流有限公司1.5Wp分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 巡视工地施工现场情况：一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查线插绑扎符合要求。三、检查电缆敷设人员配置合理，滚轮放置到位，绑扎符合要求。 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 苏州淞吴电力科技有限公司  | 1. 交流电缆放线，线插绑扎。

二、施工人员七人，管理人员一人。 |
| **主要施工图片** | 屋面交流放线20240518 | 线插绑扎20240518 |
| **本日现场监理人员** | **杨鑫**  |
| **记录人:杨鑫** | **总监理工程师:** |